FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”
FIŞA TEHNICA NR. 1

Ecran proiectie
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:

· Dimensiunea vizibila pe orizontala a ecranului (cm): 300

· Dimensiunea vizibila pe verticala a ecranului (cm): 169

· Lungimea fizica a carcasei de ecran (cm): 315

· Lungime carcasa: 315

· Vizibil: 300 x 169

· Bordura Neagra: DA

· Electric: NU

· Telecomanda: NU

· Ecran rama fixa: NU

· Tip proiectie: FATA

· Format ecran: 16:9

· Montaj ecran: perete/tavan
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:
           [image: image1.jpg]|




	
	


           Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”
FIŞA TEHNICA NR. 2

PC+monitor+tastatura
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:

· Tip Desktop: Desktop

· Garantie: 2 ani

· Tip Procesor: Intel Core i5

· Model processor: 6600

· Frecventa processor: 3300 Mhz

· Memorie RAM: 16 GB

· Tip Stocare: SSD

· Capacitate stocare: 480 GB

· Tip placa video: Integrata

· Diagonala: 24 inch

· Rezolutie: 1920 x 1200

· Licenta
: Optional
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:
[image: image2.png]




	
	


   Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”
FIŞA TEHNICA NR. 3

Videoproiector

	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:

· WiFi încorporat cu suport Miracast și Airplay   - vizionați filme de pe smartphone, tabletă sau computer fără a fi nevoie să conectați proiectorul fără fir cu cabluri. Funcționează atât cu Apple IOS, Android și Windows.

· Rezoluție nativă: 1920x1080p real Full HD cu capacitate de redare 4K,

· Luminozitate:  17400lm (580 ansi) - bucurați-vă de o imagine excepțional de clară și luminoasă într-o cameră întunecată și chiar și în lumină ușoară.

· Lampă:  133W, 17400lm (580 ansi), durata de viață de până la 30.000h,

· Contrast: 6000: 1 - reproducere extrem de precisă a culorilor și negru profund,

· Bluetooth 5.1 - redă sunetul de la difuzoarele externe fără fir,

· Conectori: 2x HDMI, mini Jack, 2x USB

· Dimensiunea imaginii:  43-220 inchi,

· Distanța de proiecție: 1,5-7,5 m (metri),

· Corecția imaginii Keystone - Reglare simplă a focalizării folosind un buton,

· Difuzor stereo încorporat 2x 5W cu suport Dolby,

· Inclus:  adaptor de alimentare, telecomandă, manual de utilizare, ambalaj,

· Poate fi montat pe un trepied, perete sau trepied,

· Și altele:  filtru de aer încorporat, corectare electronică a focalizării prin telecomandă, suport pentru 23 de limbi, inclusiv meniul în poloneză, boom încorporat, capacitatea de a regla parametrii imaginii.
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:
      [image: image3.jpg]



	
	


           Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”
FIŞA TEHNICA NR. 4

DVD player
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:

· Culoare: Negru

· Medii redare: CD, DVD

· Avantaje: Telecomanda

· Conectivitate: USB, HDMI

· Continut pachet: DVD player, Telecomanda, Baterii, Manual

· Conectori: 1 x USB; 1 x Digital coaxial output; 1 x HDMI out; 1 x LINE L/R out; 1 x LINE out
· Formate audio suportate: AAC, MP3, WMA

· Formate video suportate: MPEG1, MPEG4, XVID

· Formate fisier imagine suportate: JPEG
· Putere consumata in standby (W): 0.5

· Dimensiuni (L x A x I cm): 27 x 20.9 x 3.85

· Greutate (Kg): 0.95
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:

[image: image4.jpg]



	
	


   Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”

FIŞA TEHNICA NR. 5
Camere video supraveghere
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:

· Greutate: 1 kg

· Rezoluţie: 2K

· Tip de camera: Rotire
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:

[image: image5.jpg]



	
	


   Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”
FIŞA TEHNICA NR. 6
Aer conditionat
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:
· Tip aparat: Monosplit

· Kit instalare inclus: Da

· Clasa energetica racier: A++

· Clasa energetica de incalzire: A+

· Capacitate de racire (BTU/h): 3800 - 14200

· Numar de filtre: 2

· Capacitate de incalzire (BTU/h): 3700 - 14400

· Temporizator pornit/oprit: 24H

· Culoare unitatea exterioara: Alb

· Culoare unitatea interioara: Alb

· Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm): 80.5 x 19.4 x 28.5

· Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm): 72 x 27 x 49.5

· Greutate unitatea interioara (Kg): 8

· Greutate unitatea exterioara (Kg): 23

· Dezumidificare (l/h): 1.2

· Putere consumata la racire (W): 3500

· Agent racier: R32

· Putere consumata la incalzire (W): 2600

· Coeficientul de randament la racire- EER (W/W)
: 6.1

· Lungime cablu (m): 3.5

· Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W)
: 4

· Debit de aer la interior (m3/min): pana la 9

· Nivel zgomot unitate exterioara (dB): 63

· Nivel zgomot unitate interioara (dB): 55
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:

             [image: image6.jpg]



	
	


           Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”
FIŞA TEHNICA NR. 7
Laptop
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:
· Culoare: Negru

· Dimensiuni (L x A x I cm): 36.02 x 23.64 x 1.81

· Greutate (Kg): 1.5

· Tip ecran: LED

· Rezolutie: 1366 x 768

· Dimensiune ecran: 15.6 inch

· Rata refresh: 60 Hz

· Ecran Touch: Nu

· Format ecran: HD

· Finisaj ecran: Antireflex

· Alte caracteristici display: 200niti, 45% NTSC color gamut

· Tip processor: Intel Celeron

· Producator processor: Intel

· Model processor: N4500

· Numar nuclee: 2

· Frecventa procesor (GHz): 1.1

· Frecventa maxima (GHz): 2.8

· Cache (MB): 4

· Tehnologie: 10 nm

· Procesor grafic integrat: Intel UHD Graphics
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:

               [image: image7.jpg]



	
	


           Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”
FIŞA TEHNICA NR. 8
Copiator color
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:
· Culoare: Alb

· Dimensiuni (L x A x I cm): 42.8 x 47.2 x 45.5

· Greutate (Kg): 17.1

· Functii: Copiere, Imprimare, Scanare

· Format
: A4

· Tehnologie: Laser

· Mod tiparire: Color

· Interfata: Retea, USB 2.0, Wireless

· ADF: Da

· Ecran: 4.3" Color TFT (480 x 272)

· Procesor: 1.2 GHz

· Conectivitate: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Hi-Speed USB 2.0, Hi-Speed USB 2.0 (host), Wi-Fi 802.11ac (dual band)

· Consum de energie: Printare: 416 W; Ready: 7.6 W; Sleep: 0.95 W

· Alte detalii: HP Auto-On/Auto-Off, Capacitate de imprimare mobila: HP Smart; Apple AirPrint; Aplicatii pentru mobil; Certificat Mopria; Imprimare Wi-Fi Direct

· Continut pachet: Multifunctional, Cablu de alimentare, Cartuse toner, Manualul utilizatorului, CD

· SO compatibile: Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux

· Memorie: 512 MB
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:

             [image: image8.jpg]




	
	


           Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
