FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”

FIŞA TEHNICA NR. 1

Pat masaj
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:
· Culoare: Alb

· Dimensiune: 182x64x75

· Greutate (kg): 30
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:

[image: image1.jpg]



	
	


   Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
FORMULARUL F5

OBIECTIV : “CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE, CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”

FIŞA TEHNICA NR. 20

Set echipament gimanstica
	Nr. crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametri tehnici şi funcţionali:

· 22 exercitii diferite posibile;

· Potrivit pentru antrenarea tuturor grupelor majore de muschi: spate, piept, brate, picioare;

· Antrenament piept - butterfly;

· Antrenament copase;

· Banca abdomene;

· Post antrenament biceps, umeri, picioare, abdomen;

· Exercitii: flotari, fluturari, helcometru, abdomene, triceps in pozitia sezut, extensii picioare, bicep, umeri, triceps in picioare, extensii cu un brat, extensii cu un brat, aductia piciorului la cablu, flexia picioarelor, ramat, triceps la paralele, ridicari ale picioarelor, ridicari genunchi la piept.

· Imagini cu exercitii aplicate pe aparat;

· Scripeti rezistenti  cu rulmenti ABEC 7 capsulati;

· Protectie in jurul greutatilor;

· Sistem de selectie rapida a greutatilor;

· Sezut si spatar confectionate din materiale confortabile;

· Bureti si mansoane din cauciuc pentru un plus de confort;

· Design modern;

· Greutatea maxima a utilizatorului: 150kg;

· Dimensiuni: 194*225*226 cm (lungime / lățime / înălțime în cm);

· Greutati: 73kg;
	
	

	2
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

-Conform Normelor in vigoare
	
	

	3
	Condiţii privind  conformitatea cu standardele relevante:

- Manual de utilizare si punere in functiune in limba romana 

-Agrement tehnic sau act de omologare.
	
	

	4
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.
	
	

	5
	Alte condiţii cu caracter tehnic:

                          [image: image2.jpg]




	
	


   Proiectant,                                                                                                    Furnizor

       ...................................                                                                          ..................................................................
